Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования.

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра химической кибернетики.

Лабораторная работа № 8

КОМПЬЮТЕРНАЯ РАСШИФРОВКА ХРОМАТОГРАММ

(ПОИСК ПОЗИЦИЙ ЭКСТРЕМУМОВ,

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ,

РАБОТА С БАНКАМИ ДАННЫХ)

Вариант 9

Выполнил:  ст.гр

Проверил:

Уфа 2009

Лабораторная работа № 8.

КОМПЬЮТЕРНАЯ РАСШИФРОВКА ХРОМАТОГРАММ

(ПОИСК ПОЗИЦИЙ ЭКСТРЕМУМОВ,

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ,

РАБОТА С БАНКАМИ ДАННЫХ)

Теоретическая часть

Поскольку задача расчета концентрации произвольного /-го компонента анализируемой пробы сводится к расчету отношения площади соответствующего /-го пика хроматограммы и не представляет особых затруднений, то остановимся на формировании принципа идентификации отдельных пик непосредственно в ходе ввода конкретных величин преобразованного цифрового сигнала датчика хроматчлрафа через промежутки времени Дг. Для того, чтобы различить прохождение сигналов через позиции максимумов - вершин пиков (рис. 8.2) рассмотрим четыре ситуации: два соседних сигнала «поднимаются» к вершине пика, два соседних сигнала находятся по обе стороны пика (то есть обнаружена позиция максимума), два соседних сигнала «спускаются» вниз по склону пика, два соседних сигнала принадлежат двум разным пикам: первый еще предыдущему полностью сформировавшемуся пику, а второй - очередному новому пику.

Время

Рис. 8.2. Характерные ситуации, возникающие при анализе последовательной пары цифровых данных хроматограммы :

Цель работы: на примере расшифровки хроматограммы рассмотреть;

•    принципы идентификации компонентов анализируемой пробы;

•    алгоритмы поиска максимумов в полшкетремалыюй задаче.

•    алгоритмы численного расчета интегралов;

•    принципы работы с банками данных.

Блок-схема.

Текст программы.

label 1;

const f: array [1..44] of real =(0,0,0,0,0,0,2,24,30,24,2,0,4,35,48,35,4,0,

1,2,6,13,35,58,64,68,70,68,64,58,35,13,6,2,1,0,1,22,30,22,1,0,0,0);

t: array [1..34] of real =(4,6,10,12,14,18,20,24,26,30,34,36,40,42,44,

48,50,54,56,60,64,66,70,72,74,78,80,84,88,90,94,96,98,102);

var s,dt,tau,fs:real;v,m,z,i,j,k,k1:integer;

c,tx: array [1..10] of real;

begin

z:=34;m:=44;

writeln('vv step');

read(dt);

{writeln('vv znachenie f[i]');

for i:= 1 to m do

read(f[i]); }

k:=1;v:=0;

k1:=1;

s:=0;

fs:=0;tau:=8;

for i:= 1 to m-1 do begin

tau:=tau+dt;

if (f[i+1]>f[i]) then

if k=k1 then   begin     tx[k]:=tau;s:=s+f[i]*tau;   end;

if k<>k1 then begin  k:=k1; f[k-1]:=s; fs:=fs+s;

s:=0;tx[k]:=tau;s:=s+f[i]*tau;  end ;

if (f[i+1]<=f[i]) then begin k1:=k; s:=s+f[i]*tau; k1:=k1+1;  end;

end;

for i:= 1 to k do

c[i]:=f[i]/fs;

for i:= 1 to k do begin

for j:=1 to z  do begin

if (abs(tx[i]-t[j])<dt) then begin write('f[',i,']=',f[i]:6:5);  writeln('naimenovanyie c[',i,']=',c[i]:6:5,

' tx[',i,']=',tx[i]:6:5,' t[',j,']=',t[j]:6:5);

v:=v+1;

if(abs(tx[i]-t[j])>=dt)and(v=0) then writeln ('pik ne idenfetirovan');

end;end;

end;

end.

Обработка результатов эксперимента.

Выявлены пики соответствующие таким компонентам:

Так же вычислены концентрации данных компонентов.